## Slide 1: Dialyse et infections associées aux soins 2018
Pr Philippe BRUNET
Service de Néphrologie
Hôpital de la Conception - APHM
DU Hygiène - Marseille

## Slide 2: Infections associées aux accès vasculaires pour hémodialyse

## Slide 3: L’hémodialyse
3 séances par semaine
(4 à 6 heures)
Lieu :
- Centre
- unité autodialyse
- domicile (exceptionnel)
égout
dialyseur
Dialysat neuf
Sang
Dialysat usé

## Slide 4
Aiguille artérielle
Aiguille veineuse
La fistule

## Slide 5: Risque infectieux : la ponction

## Slide 6
Risque infectieux : la compression

## Slide 7: risque infectieux : plus important avec fistule prothétique

## Slide 8
Technique de ponction en trou unique
(button-hole)

## Slide 9
Risque infectieux : la fistulographie

## Slide 10
Chambres implantables : abandonnées

## Slide 11
Cathéters

## Slide 12: Incidence des infections d’accès vasculaire :
4,62/1 000 séances d’hémodialyse
3,5/100 patient-mois
  (100 patients-mois = 1300 séances  3,5/1300 = 2,61/1000 séances
STEVENSON KB, ADCOX MJ, MALLEA MC, NARASIMHAN N, WAGNILD JP. Standardized surveillance of hemodialysis vascular access infections: 18-month experience at an outpatient, multifacility hemodialysis center. Infect Control Hosp Epidemiol 2000;. 21: 200-20203.
TOKARS JI, LIGHT P, ANDERSON J, MILLER ER, PARRISH J, ARMISTEAD N, JARVIS WR, GEHR T. A prospective study of vascular access infections at seven outpatient hemodialysis centers. Am J Kidney Dis 2001;. 37: 1232-1240.

## Slide 13: Incidence des infections d’accès vasculaire :
Aux USA : Taux de bactériémies parmi les patients HD est entre 0.5 and 27.1 pour 100 patients/mois en function du type d’accès vasculaire
Klevens RM, Edwards JR, Andrus ML, Peterson KD, Dudeck MA, Horan TC, et al. Dialysis Surveillance Report: National Healthcare Safety Network (NHSN)-data summary for 2006. Semin Dial. 2008;21(Suppl 1):24–8
Au Bresil : 0.55 and 7.32 per 1000 jours accès veineux
de Albuquerque SE, Cavalcante RD, Ponce D, Fortaleza CM. Epidemiology of healthcare-associated infections among patients from a hemodialysis unit in southeastern Brazil. Braz J Infect Dis. 2014;18(Suppl 3):327–30

## Slide 14: Bactériémies associées aux cathéters
4,3 pour 1000 jours-cathéters (verrou héparine)
1,1 pour 1000 jours-cathéters (verrou minocycline-EDTA)
Campos, JASN 2011 (Brésil) :

## Slide 15: Transmission virale en hémodialyse

## Slide 16: 24 janvier 2002 Agence de Presse Médicale Reuters
Le Centre d'hémodialyse de Béziers a dû cesser son activité mardi après la découverte de 22 cas d'infections par le VHC chez 70 de ses patients, qui sont désormais dialysés au Centre de Montpellier
ALERTE SANITAIRE
Les patients ont tous été adressés au service d’hépato-gastro-entérologie de Montpellier pour évaluation de l’indication d’un traitement par interféron.

## Slide 17: 30 janvier 2002 Agence de Presse Médicale Reuters
Selon les informations communiquées par les patients, il y aurait des choses qui ne seraient 'pas très nettes' au niveau de l'hygiène au centre d'hémodialyse de Béziers.
le centre est comparé à un "hall de gare", avec "un va-et-vient des ambulanciers qui enchaînent les transports de malades sur les brancards".
Il y aurait beaucoup de personnel en début de carrière, et en particulier des stagiaires qui, ayant du mal à effectuer par exemple des prises de sang, sont aidés par des collègues qui étaient en train de s'occuper d'un autre malade".
"Les blouses des infirmières resteraient tachées jusqu'à la fin de la journée.

## Slide 18: 2002 – demande des autorités sanitaires françaises
À la SFHH : recommandations d’hygiène en hémodialyse
A l’AFSSAPS : recommandations concernant les générateurs d’hémodialyse (capteurs de pression)

## Slide 19: Recommandations de la Société Française d’Hygiène Hospitalière, décembre 2004 http://www.sfhh.net/

## Slide 20
Circonstances de transmission
Au branchement :
  Inoculation directe du virus par ponction.
  Projection de sang
  si déconnexion des lignes sanguines.

## Slide 21
Circonstances de transmission
Pendant la séance :
  Projection de sang si déconnexion des lignes sanguines.
  Contamination inter-patients :
  Générateurs : noyade des
  capteurs de pression.
  Médicaments injectables multidoses.
Notes: Déconnexion involontaire ou volontaire : patient aux WC, cathéter qui dysfinctionne

## Slide 22
Circonstances de transmission
Pendant la séance :
  Contamination croisée interpersonnelle :
  Mains.
  Surfaces communes.
  Instruments communs: thermomètre.
  Partage de matériel : télécommande.

## Slide 23: Hygiène du patient
Lors de la compression : port de gants
avant de quitter la salle de soins, le patient le patient effectuera un lavage des mains ou une friction avec un produit hydro alcoolique.
Recommandations SFHH 2004 – page 102

## Slide 24: Personnel
Tenue avant lavage :
Masque chirurgical
Lunettes
Recommandations SFHH 2004 – page 102
- Surblouse obligatoire pour la fistule (pas de précision si stérile ou non)
Gants stériles pour la phase d’antisepsie cutanée et la ponction
champs stériles

## Slide 25: CONNEXION LIGNE
Tenir les lignes avec des compresses alcoolisées (système classique)
Ou possibilité de réaliser un « système clos » en réalisant le rinçage du circuit à partir de la tubulure en Y de la ligne artérielle (et non pas en branchant directement la poche sur l’extrémité de la ligne)
(Proposition SFHH 2004 – page 103)

## Slide 26: Technique du lavage des mains
Mouillage
Savon antiseptique ou savon doux
Savonnage
Rinçage
Conseils pour protéger les mains lors d’un lavage :
. Ne pas verser de savon sur la peau sèche car il est agressif
. Se rincer abondamment les mains
. Ne pas frotter les mains avec le papier essuie-mains mais TAMPONNER.
(Conseils CLIN)

## Slide 27: Technique de friction des mains avec une solution hydro-alcoolique
Recommandations OMS

## Slide 28: Procédure applicable en hémodialyse
Avant ponction :
  lavage des mains ou friction alcoolique (SFHH annexe 3 page 136)
Après ponction et retrait des gants :
  Lavage des mains (SFHH 2004 annexe 3)
  Ou friction alcoolique si gants non poudrés (protocole de CHU de Marseille)

## Slide 29: Travail en binome pour les cathéters

## Slide 30: PATIENT AVEC MASQUE ET CHARLOTTE

## Slide 31: Organisation des soins
Point fondamental : Une anomalie dans l’organisation des soins est fréquemment identifiée, lors de l’analyse des circonstances de survenue de cas groupés d’infections :
  Partage de matériel entre les patients
  Hygiène des mains insuffisante (port d’une même paire de gants, non changés entre des contacts avec plusieurs patients)…
  Défaut d’entretien des locaux et surfaces
Recommandations SFHH 2004 – page 103

## Slide 32: Accueil du patient
Limiter l’accès au poste de dialyse au patient et au personnel soignant
Recommandations SFHH 2004 – page 104
Vestiaire et sanitaires entretenus et approvisionnés

## Slide 33: Planification de l’accueil des patients
Planification de l’accueil des patients de manière à éviter les surcharges de travail
(rec SFHH p 104)
Prévoir des procédures pour les circonstances de travail en sous-effectif

## Slide 34: En cours de séance
. usage individuel strict, pas de partage
. pas de chariot circulant d’un poste à l’autre sans avoir subi un traitement adapté, y compris en l’absence de souillure

## Slide 35: Après le départ du patient
nettoyage et désinfection du poste de dialyse : lit, mobilier, sol, équipement, surfaces environnantes, dispositifs médicaux
Recommandations SFHH 2004 – page 104
Désinfection du générateur (circuit hydraulique et surfaces externes)

## Slide 36: Conception des locaux Arrêté du 25 avril 2005
Recommandations SFHH 2004 – page 111
Arrêté du 25 avril 2005

## Slide 37: Conception des locaux
 | Surface minimale par poste | Surface par poste en cas de réaména-gement | Lavabo
Centre | 10 m2 | 12 m2 | 1 pour 4 postes
UDM | 8 m2 | 10 m2 | 1 pour 4 postes
Autodialyse simple et assistée | 7 m2 | 8 m2 | 1 pour 4 postes
Arrêté du 25 avril 2005

## Slide 38: 1 lavabo pour 4 postes
Arrêté du 25 avril 2005

## Slide 39
Méthodes de prévention
Surveillance épidémiologique, signalement des infections :
Sérologies a contrôler lors de la prise en charge d’un nouveau malade en hémodialyse chronique.
Mesure de la prévalence :
  Sérologies 2 fois par an = nb de malades positifs / nb de malades testés.
  Dosage des transaminases 1 fois par mois, si élevées contrôler les sérologies.
Mesure de l’incidence :
  Toute nouvelle infection virale doit faire l’objet d’une enquête, si une origine iatrogène est suspectée elle doit être déclarée au CLIN.
Notes: C comme ca qu’on a pu déterminer les noyades de capteur de pression

## Slide 40
Prise en charge des patients infectés par le VHB
USA (CDC 2001) et Europe (2002) recommandent un isolement strict :
  Salle, générateur, personnel = dédiés
Pour les raisons suivantes :
  Une virémie élevée chez patients infectés
  Survie du VHB dans l’environnement (1 semaine)
  Couverture vaccinale faible des patients
Risque de transmission élevé
si non respect des précautions standard

## Slide 41
Méthodes de prévention
  Isolement des patients : VHB :
Recommandé par les réglementations européennes et américaines.
Isolement des patients VHB+ non recommandé par la SFHH : MAIS protection des patients non protégés.
DONC ne pas mettre de patients non protégés dans le secteur des patients VHB+.
+/- Injections régulières d’immunoglobulines spécifiques.
Pendant la séance d’hémodialyse :

## Slide 42
Prise en charge des patients infectés par le VHC
Europe (2002) recommande un isolement dans les unités de dialyse ayant une prévalence élevée de patients porteurs de VHC (ex: 30%)
  Salle, personnel = dédiés
USA (CDC 2001) ne recommande pas d’isolement :
  la transmission est prévenue par le respect des précautions standard.

## Slide 43
Méthodes de prévention
  Isolement des patients :
Si la prévalence du VHC est inférieure a 30% dans le centre pas d’isolement des patients VHC.
Pas d’isolement des patients VIH.
Respect des précautions standard de désinfection.
Pendant la séance d’hémodialyse :

## Slide 44
Situation du patient | Recommandations
Porteur du VHB | - Respect des précautions standard et règles nettoyage désinfection des générateurs. - protection des patients susceptibles (renforct des PS, Ig) - pas de machine, séance ou personnel dédiés
Porteur du VHC ou VIH | - Respect des précautions standard et règles nettoyage désinfection des générateurs. - pas de machine, séance ou personnel dédiés
Atteint d’une tuberculose (bacillifère) | - Isolement type « air » - Box ou chambre individuelle, idéalement en pression négative
Porteur de BMR | -Isolement de type « contact +/- gouttelette » - Si le patient infecté est fortement disséminateur, isolement géographique
Prise en charge des patients infectés
Recommandations de la SFHH – 2004

## Slide 45
Méthodes de prévention
  Matériovigilance AFSSAPS 2004 :
Les capteurs de pression à l'intérieur des générateurs sont des points particulièrement à risque :
  Ils ne peuvent pas être désinfectés en cas de contamination par le sang.
  La souillure est susceptible de conduire à une contamination croisée de patients via le générateur.
Pendant la séance d’hémodialyse :

## Slide 46
Méthodes de prévention
  Matériovigilance AFSAPPS 2004 :
Recommandations :
  Utilisation de systèmes étanches entre sang et capteur.
  Ajout d’un second filtre en série sur la ligne a l’extérieur.
  Ajout de filtres intérieurs supplémentaires.
  En cas d’inondation du dernier filtre extérieur :
  Traiter la cause de la surpression.
  Changer le filtre.
  En fin de séance : envoi du générateur au Technicien biomédical avec information sur l’incident.
Pendant la séance d’hémodialyse :

## Slide 47
Méthodes de prévention
Pendant la séance d’hémodialyse :
Filtre extérieur
Filtre intérieur
Tubulure de mise à niveau
Capteur de pression

## Slide 48
Organisation des locaux et des soins
Travail en effectif suffisant.
Bonne organisation des soins.
Respect des protocoles.
Limitation du nombre de personnes circulantes.
Vérification de la compliance du patient lors de tout geste (information, anxiolyse…).

## Slide 49
Spécificité à l’hémodialyse
Formation spécifique, validée, des personnels à la pratique de l’hémodialyse.
Contrôle des pressions du circuit de la CEC et limitation des causes de surpression. Ne pas modifier les fourchettes d’alarme de pression.
Surveillance des abords vasculaires durant la séance.
Vérification de toutes les connexions du circuit et de leur verrouillage adéquat.
Education du patient à la CAT en cas de reprise du saignement.

## Slide 50: Désinfection du générateur : méthodes
Détartrage : acide acétique 20% ou acide citrique 20%  pas de contrôle
Désinfection thermique : eau à 85-90°C pendant 25 min
Désinfection chimique :
  Chlore  contrôle bandelette
  peroxyde d ’hydrogène + acide peracétique (dialox, puristéril)  contrôle bandelettes peroxyde
  Acide citrique – chaleur  Pas de contrôle
Classiquement on recommande d’alterner les méthodes
Protocole à établir avec le fabricant
Guide de bonnes pratiques de désinfection 1998
Actuellement on privilégie la méthode acide citrique-chaleur

## Slide 51: Evaluation des désinfectants
Capelli, NDT 2003
CFU
endo
chaleur
Ac citrique
chaleur
Ac peracetique
hypochlorite
PROTOCOLE :
- Contamination
- stagnation 72H
- Désinfection
- Attente 60 H
- Prélèvements
Log de la réduction microbienne

## Slide 52: Désinfection du générateur
Générateur
Désinfectant
Tuyau boucle-générateur (circuit primaire)
concentrés
Boucle de distribution d’eau osmosée
Egout
Raccords dialysat
Désinfection systématique après chaque dialyse
Générateur branché en permanence sur la boucle
Désinfection quotidienne globale automatique boucle + générateur > 83°C
Générateur non branché sur la boucle et non utilisé : désinfection toutes les 48H

## Slide 53: La boucle de distribution d’eau osmosée
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Eau osmosée
Stockage
(facultatif)
Boucle
Egout ou
retour

## Slide 54: Le traitement d’eau
Préfiltre
5-500m
Eau de ville
Adoucisseurs
Charbon actif
Filtre 1-5m
Osmose inverse
Filtre 0,4-0,1m
Eau osmosée
Eau potable
Eau ultrapure

## Slide 55: Dialyse péritonéale
Mise en place du dialysat dans la cavité péritonéale
1- Evacuation du dialysat usé
(15 minutes)
2- infusion du dialysat neuf
(15 minutes)
Cathéter
Pansement

## Slide 56: Dialyse péritonéale
DP diurne =
Dialyse Péritonéale Continue Ambulatoire (DPCA)
 4 échanges par jour
DP nocturne = Dialyse Péritonéale Automatisée (DPA)
 Branchement le soir – débranchement le matin
  Entièrement réalisée à domicile (par le patient ou par un infirmier)

## Slide 57: Diagnostic de la peritonite
Clinique:
Poche trouble
Douleur abdominale
Infection orifice, tunnelite
Hyperthermie
Mauvais drainage
Faire venir le patient en urgence avec la poche trouble + ventre plein

## Slide 58: Infection émergence
Traitement :
désinfection
antibiotiques locaux (Rifampicine, Vanco, Mupirocine +/- généraux)
nitrate d’argent (bourgeon charnu)

## Slide 59: Tunnelite
Traitement:
désinfection
antibiotiques généraux : PO (Bristopen) ou IV (Céfazoline)
ablation du cathéter si péritonite associée ou tunnelite résistante au ttt