## Slide 1: Le traitement d’air en milieu hospitalier
Norme NF S 90-351 (avril 2013)
Exigences relatives à la maîtrise de la contamination aéroportée

## Slide 2: GENERALITES l’environnement de l’hôpital
Le risque de contamination est liée à :
une partie intrinsèque : terrain du patient
une partie extrinsèque lié aux conditions externes comprenant
le fonctionnement des zones à risque avec la performance du système
la performance de chacun des acteurs (facteur humain)
Objectif du traitement de l’air :
Parfaire la qualité d’air en terme de paramètres aérauliques et de particules pour le rendre compatible des activités exercées.

## Slide 3: Zone propre Définition NF EN ISO 14644-1 1999
• Espace dédié dans lequel la concentration des particules en suspension dans l’air est maîtrisée
• et qui est construit et utilisé de façon à minimiser l’introduction, la production et la rétention des particules à l’intérieur de la pièce,
• et dans lequel d’autres paramètres pertinents, tels que la température, l’humidité et la pression sont maîtrisés comme il convient.

## Slide 4: Origine des microorganismes présents dans l’air de la salle opératoire

## Slide 5: 3 impératifs pour maîtriser le risque infectieux dû à l’environnement

## Slide 6: La norme NF S 90 -351 (avril 2013) Définition des performances des environnements maîtrisés
ZONE PROTEGEE:
zone dans laquelle la concentration des particules en suspension dans l’air est maîtrisée et qui est construite et utilisée de façon à minimiser l’introduction, la production et la rétention des particules à l’intérieur de la pièce, et dans laquelle d’autres paramètres pertinents, tels que la température, l’humidité et la pression sont maîtrisés comme il convient

## Slide 7: Classe de risque en fonction du type d’activité

## Slide 8: Valeurs guides de performance au repos en fonction du niveau de risque

## Slide 9: Définitions
Cinétique de décontamination (Particulaire ou bactériologique):
Temps nécessaire pour obtenir une décontamination de 90% (particulaire ou microbiologique) par rapport à un pic de contamination initial.
Classe bactériologique:
La classe bactériologique correspond à une concentration maximale de particules viables présentes dans un mètre cube d’air.
Classe particulaire:
Correspond à une concentration maximale admissible de particules dans l’air en fonction de leur taille.
Taux de brassage:
Nombre de fois que le volume de la pièce est renouvelé.

## Slide 10: ZONE A ATMOSPHERE CONTROLEE De l’air neuf à l’air soufflé

## Slide 11: Le traitement d’air en milieu hospitalier

## Slide 12: Type de flux

## Slide 13: Différents types d’air rencontré (installation à environnement maîtrisé)

## Slide 14: Composants d’une installation de traitement d’air
5 niveaux successifs :
Traitement d’air
1-Air neuf
2-Centrale de Traitement d’Air
Distribution d’air
3-Réseaux aérauliques
4-Local (salles d ’ opérations, couloir classé, zone de conditionnement ISO 8,….)
5-Dispositif terminal de traitement d’air (« plafond soufflant », « plafond basse vitesse », isolateur, poste de sécurité microbiologique)

## Slide 15: Détail des composants des Centrale de traitement de l’air

## Slide 16: rôles des composants
Rôles vis-à-vis de l’air :
Traitement thermique : Chauffage, Refroidissement Déshumidification Humidification
Traitement physico-chimique : Filtration particulaire, Filtration chimique
Traitement acoustique

## Slide 17: filtrations

## Slide 18: Maintenance

## Slide 19: La surpression

## Slide 20: Qualifications et contrôles

## Slide 21: MERCI DE VOTRE ATTENTION des questions ?