## Slide 1: Infections sur dispositifs vasculaires Cathétérisme veineux et artériel, PICC-Line, Port-à-Cath
DU d’Hygiène Hospitalière
et de Prévention de la Contagion
Lundi 15 décembre 2025
Dr Nadim CASSIR
IHU Méditerranée Infection
Pôle de Maladies Infectieuses, AP-HM
MEPHI

## Slide 2
Périphériques: cathéters vasculaires périphériques (VVP), MID-line
Cathéters vasculaires centraux (CVC) courte durée: cathéter artériel (réanimation), Quinton (dialyse)
Cathéters vasculaires centraux (CVC) longue durée: cathéter veineux central tunnellisé (réanimation), cathéter central inséré par voie périphérique (CCIP) et chambre à cathéter implantable (CCI)
Les cathéters

## Slide 3
3 mois

## Slide 4
3 mois

## Slide 5: Définitions
Infection liée au cathéter
  - Signes locaux +/- généraux
  - Hémocultures sur cathéter peut être positive
  - Hémocultures périphériques négatives
Bactériémie liée au cathéter
  - Bactériémie (hémoculture périphérique +) dans les 48h autour du retrait du cathéter (ou suspicion)
  ET
  - Soit même germe / site d’insertion, ou culture cathéter ≥ 103ufc/ml
  - Soit différentiel de pousse > 2h en faveur hémoculture/cathéter
Bactériémie persistante:
  - Hémoculture + après 3j de traitement adapté

## Slide 6: Définitions
CIVLD = cathéters intra-vasculaire de longue durée
Définitions | Hémoculture sur le CIVLD | Hémoculture périphérique | Signes cliniques
Colonisation du CIVLD | Positive1 | Négative | Absents
Infection liée au CIVLD probable | Positive1 | Négative | Présents
Bactériémie (ou fongémie) liée au CIVLD | Positive | Positive (∆2 ≥2h)3 | + ou -
1 Pour les bactéries commensales un contrôle de l’HC sur CIVLD est nécessaire pour différencier la colonisation de la CIVLD d’une contamination du prélèvement
2 Delta: différentielle de délai de positivité entre HC prélevées sur CIVLD et périphérique
3 Cette approche diagnostique peut être prise en défaut notamment pour Candida spp. et S. aureus (mauvaises valeurs prédictives négative et positive)

## Slide 7
Infection extraluminale
  Mécanisme dominant la première semaine
  site d'insertion contaminé lors de la pose
  Contamination secondaire plus rare (pansement)
Contamination endoluminale
  Colonisation d'un raccord KT - Ligne veineuse
  Manipulations (injections, déconnexion...)
  Flore hospitalière colonisant les mains du personnel soignant
Hématogène ( <10% )
  Secondaire à un foyer infectieux à distance
Contamination de l'infusat
Pathogénèse ?

## Slide 8
Infection sur matériel inerte → Constitution d’un BIOFILM
  > apparition dès 24h
  = Dépôt d'un film protéique et plaquettaire sur le cathéter
  avec adhésion et accumulation de microorganismes
  avec production par certaines bactéries de substances
  polysaccharidiques favorisant l'adhésion (slime)
Risque dépendant
  de la durée d’implantation du KT
  du microorganisme
Biofilm ?

## Slide 9
Risque infectieux
Flore cutanée
Etat du patient
âge, gravité
foyer infectieux, brûlure
Cathéter
Durée, type, site anatomique,
biomatériaux, conditions de pose
Utilisation
Nombre de manipulations
Type de solutés
Facteurs de risques

## Slide 10
Caractéristiques | Hiérarchie des facteurs de risque
Insertion | Urgence > programmée
Formation du poseur | Générale > spécialisée
Site d’insertion | Fémoral > jugulaire > sous-clavier
Antisepsie cutanée | 70% alcool, 10% povidone-iodine > 2% chlorhexidine???
Catheter lumens | Multicanal > canal unique
Durée d’utilisation du cathéter | Risque augmente en fonction de la durée
Barrière | Submaximal > maximal
Biomatériaux | Téflon et PVC > polyuréthane et silicone
Facteurs de risques modifiables ?

## Slide 11
Épidémiologie des infections liées aux cathéters (ILC) et des bactériémies liées aux cathéters (BLC)?

## Slide 12
Taux d’incidence: x %
  Nombre de nouveau cas d’infection sur CVC / nombre de patients ayant un CVC
Indicateur recommandé
  Densité d’incidence : x ‰ Jours KT : taux rapporté à l’utilisation du dispositif
      Nombre de nouveaux cas d’ILC/période
    --------------------------------------------------- x 1000
      Total des journées de cathéter veineux central/période
  Ex : 2 cathéters posés pendant 5 jours (y compris en simultané)
  = 1 cathéter posé pendant 10j
  = 10 JKT
Suivi en infections/1000 JKT ou bactériémies/1000 JKT
Surveillance ?

## Slide 13
Revue 200 études prospectives: /1000 J KT
  KT périphériques 0,5
  KT artériels 1,7
  PICC 2,1
  KT central courte durée 1,2 à 4,8
  KT manchon/tunnel 1,6
  Hémodialyse courte durée 4,8
  Hémodialyse manchon/tunnel 1,6
  Chambres implantables 0,1
Estimations 2009 USA
  En réa: 1,65/1000 JKT
  Hors réa: 1,14
  En hémodialyse: 1,05
Maki Mayo Clin Proc, 2006
Srinivasan MMWR 2011
Bactériémie liée au cathéters ?

## Slide 14
MID versus PICC ?
2022

## Slide 15
Surveillance des infections,
Evolutions (2019-2023) et faits marquants pour 2023

## Slide 16: Au 03 octobre, 671 établissements ont clôturé (-3%) :
51 CHU/CHR (=)
4 HIA (-1)
255 CH (+1)
14 CLCC (-1)
178 CL-MCO (-6; -3%)
40 E-DIA (-2)
88 E-SSR (+2)
41 autres (-16)
54
68
41
82
69
61
50
32
31
30
32
11 2
Participation stable en 2023
7
3
96
Participation au programme de surveillance

## Slide 17
SEPCIALITES SURVEILLÉES | ETABLISSEMENTS | SERVICES | LITS | JH
REANIMATION adulte | 165 | 238 (+6) | 3005 | 227 686
REANIMATION pédiatrique | 14 | 14 (+3) | 119 | 7280
REANIMATION néonatale | 38 | 40 (-3) | 595 | 41 739
 |  | 292 (+2%) | 3719 (-3%) | 276 705 (-3%)
URGENCES | 148 (AD), 17 (PED) |  |  | 303 128 (-5%)
MEDECINES | 387 (AD), 91 (PED), 75 (NEO) |  |  | 3 577 826 (+11%)
dont CANCEROLOGIE: 134 (AD), 11 (PED) et HEMATOLOGIE : 45 (AD) |  |  |  | 
CHIRURGIE | 281 (AD), 19 (PED) |  |  | 1 293 956 (-2%)
OBSTETRIQUE | 132 (AD) |  |  | 339 787 (+11%)
DIALYSE | 117 (AD), 2 (PED) |  |  | 626 969 * (-2%)
SSR | 321 (AD), 12 (PED) |  |  | 1 681 155 (-3%)
SLD | 120 (AD) |  |  | 610 201 (=)
HAD | 46 (AD), 8 (PED) |  |  | 458 615 (-15%)
PSYCHIATRIE | 59 (AD), 15 (PED) |  |  | 503 591(-18%)
*séances de dialyse
Une couverture large avec progression des REA (52 % des lits de REA français)

## Slide 18
9037 BAS (-1%) dont 2751 BLC (+2%), et 1068 pneumopathies (-15%)
Exp-ADI
609 ES (-4%)
56 ES (=)
(92 services)
REA INF-ADI
(en continuité avec REA Raisin)
83 ES (+17%)
96 UF REA AD/PED (+17%)
36 ES (+16%)
43 UF RNN (+5%)
Bact-ADI+
Surveillance des ILC, pneumopathies et ITU
Surveillance des ILC et des sepsis
NEO INF-ADI
(en continuité avec NEO CAT)
Surveillance des bactériémies associées aux soins + documentation des bactériémies associées aux cathéters
(CVC, CVO, CCI, PICClines, MIDlines, CVP, cathéters de dialyse, cathéters artériels et autres)
Etude des facteurs de risque d’infection liés au patient et au cathétérisme veineux central
Etude des facteurs de risque liés aux gestes invasifs
36 ILC (non bact.)(-20%) 713 pneumopathies (-23%)
7604 patients de REA (6915 AD et 1160 NN) + 1579 patients hémodialysés surveillés
19 ES (-17%)
22 UF de DIALYSE (-18%)
Surveillance des infections
des SAV en hémodialyse
DIA INF-ADI
(en continuité avec DIALIN)
2 ILC (non bact.) 17 sepsis (=)
364 BAS (-12%) dont 84 BLC (-15%) 138 BAS (+23%) dont 98 BLC (+40%)
15 inf. du SAV non bact. (-50%) 42 BAS (-26%) dont 13 BLC (=)
355 pneumopathies (+7%)
359 BAS (+11%)
dont 109 BLC (+25%)
8134 BAS (=) dont 2447 BLC (=)

## Slide 19: Les bactériémies liées à un cathéter
Hausse de la part des bactériémies liées aux CVPs et MIDlines (p<0,001).

## Slide 20: Les bactériémies liées à un cathéter
Hausse de la part des bactériemies liées à un PICC (p<0,001).

## Slide 21
0,13
0,14
0,48
0,23
0,34
0,17
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2019 2020 2021 2022 2023
REA HEM CAN
13,4
11
9,9
9,8
8,6
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2019 2020 2021 2022 2023
L’incidence des BLC à S. aureus évolue à la baisse.
Incidence des BLC à S. aureus % SARM
Les bactériémies à Staphylococcus aureus

## Slide 22: Services de REANIMATION (secteur adulte)

## Slide 23
Diminution de l’incidence des bactériémies liées à un CVC en 2023.
CIBLE
MEDIANE (j)
6
7
8
7
6
Les bactériémies sur CVC en réa adulte

## Slide 24: Services d’HEMATOLOGIE (secteur adulte)

## Slide 25: Les bactériémies sur PICC en hémato adulte
Durée de cathétérisme : 28 j (médiane)
Manipulation de la ligne (7 j précédant la B-picc) : 89%
- manipulation proximale 79%
Hausse de l’incidence des B-picc. Acquisition en HJ ou ville/domicile dans 1 cas sur 3.
CIBLE
113 B-picc en 2023
Lieu d’acquisition

## Slide 26: Les bactériémies sur PICC en hémato adulte
Hausse de l’incidence des B-picc associées aux staphylocoques (non aureus).
Hausse de la part des SCoN P=0,002
SCoN
Autres
germes
0,04
0,02
0,08
0,13
0,14
0,12
0,21
0,3
0,54
0,48
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
B-picc STA HAE
2019 2020 2021 2022 2023
B-picc ScoN
Incidence B-picc / 1000 JH

## Slide 27: Les bactériémies sur CVC et CCI en hémato adulte
Stabilité de l’incidence de B-cvc et B-cci dans les services d’hématologie (2019-2023).
CIBLE

## Slide 28: Services de CANCEROLOGIE (secteur adulte)

## Slide 29: Les bactériémies sur CCI en cancéro adulte
Durée de cathétérisme : 116 j (médiane)
Manipulation de la ligne (7 j précédant la B-picc) : 79%
- manipulation proximale 70%
65% des établissements sont dans la cible pour les bactériémes liées à une CCI.
363 B-cci en 2023 Lieu d’acquisition

## Slide 30: Les bactériémies sur CCI en cancéro adulte
P=0,023
Hausse de la part des Klebsiella
Autres entérobactéries Serratia Proteus/Morganella
Klebsiella
E. coli
Enterobacter
Citrobacter
0,08
0,11
0,09
0,11
0,02
0
0,05
0,04
0,06
0,1
0,08
0,12
2019 2020 2021 2022 2023
B-cci-KLE
Hausse de l’incidence des B-cci associées aux Klebsielles.

## Slide 31: Autres services de MEDECINE (secteur adulte)

## Slide 32: Les bactériémies sur CVP en médecine adulte
Les BLC sont dominées par les B-cvp. L’incidence des B-cvp évolue à la baisse.
1 patient
sur 2000
264 B-cvp
(2023)
Durée du cathétérisme Médiane 4 jours

## Slide 33: Les bactériémies sur MIDline en médecine adulte
Tendance à la hausse pour les bactériémies liées à une MIDline.
1 patient sur 10000
75 B-mid
(2023)
Durée du cathétérisme Médiane:
10 jours

## Slide 34: REANIMATION NEONATALE
0,59
0,81
1,34
1,42
1,88
2,86
3,67
0,4
2,15
1,731
1,3
2,53
2,05
4,63
0
1
2
3
4
2019
2020
2021
2022
2023
Inc. B (toutes PE) / 1000 JH Inc. B-cvc / 1000 J-cvc Inc. B-cvo / 1000 J-cvo
Poursuite de la hausse des bactériémies associées à S. haemolyticus.
Les bactériémies à Staphylococcus haemolyticus

## Slide 35: Messages clés
Résultats très encourageants pour la réanimation (adulte) avec diminution des
taux d’incidence des BLC et des PAVM
Alerte concernant l’augmentation de l’incidence de bactériémies liées aux PICC et aux MID-PI dans tous les services de médecine (hémato ++-
Résultat très encourageant concernant la diminution de l’incidence des
bactériémies liées aux CVPs : les efforts doivent être poursuivis
En néonat, l’incidence croissante des bactériémies tardives à S. haemolyticus, Entérocoques et Enterobacter doit être investiguée (étude des pratiques concernant le rythme de changement des lignes)

## Slide 36
Enquête Nationale de Prévalence 2017

## Slide 37
Quels sont les enjeux et impacts des ILC?
Enjeu et impact économique :
Une infection sur cathéter coûte par infection :
Entre 34 000 à 56 000 $ aux USA
  296 millions à 2,3 milliards $ par an (CDC, 2002)
Entre 3.000 et 11.000 € en Europe
Prolongation du séjour à l’hôpital de 5 à 20 jours (1 semaine environ)

## Slide 38
Estimation du coût de 9 événements indésirables graves
en établissement de santé
(Données PMSI et ENCC 2007, Etude publiée en décembre 2011)
Etude de l’IRDES
Institut de Recherche et Développement
en Economie de la Santé
Infection liée aux soins médicaux (sur cathéter vasculaire)
4 273 séjours
Durée moyenne de séjour + 14,7 jours
Surcoût moyen 10 800 €
Coût total 46 238 384 €

## Slide 39
Mortalité des ILC bactériémiques
- 0 à 35% dans la littérature
- Majoration de la mortalité de 4 à 20% (SRLF 2002)
- Risque Relatif (RR) de mortalité à 2,01 (Soufir, ICHE 1999) après ajustement sur les facteurs pronostiques à l’admission (RR à 1,3 à J3)
  Enquête mortalité CCLIN Paris-Nord 2002
  Mortalité : 2% des décès liés aux IAS sont liés à une infection sur cathéter central ou périphérique
Enjeu et impact médical :
SRLF: Société de Réanimation Langue Française, 2002
ICHE: Infect Control Hosp Epidemiol

## Slide 40
BAC cause majeure de morbidité et de mortalité
  - Mortalité attribuable > 35%
  - Allongement moyen de la durée de séjour: 24 jours
Utilisation de cathéter central, facteur de risque important de bactériémie
> 250.000 BAC aux Etats-Unis chaque année
Pittet et al. JAMA 1994; 271 1598-1601.
Klevens et al. Public Health Reports 2007;122:160-6.
Quels impacts des Bactériémies associées aux Cathéters centraux?

## Slide 41
Cathéters vasculaires périphériques (CVP)

## Slide 42
Ne pas laisser en place un cathéter veineux périphérique
Plus de 72 – 96 heures
Afin de réduire le risque d’infection ou de phlébite
Guideline for the prevention of intravascular catheter-related infections, 2011
Centers for Disease Control and Prevention.
Prévention infections CVP ?

## Slide 43
1. Stop orders
  Prescription médicale limitée dans le temps
  Par exemple, un cathéter périphérique est prescrit pour 3 ou 4 jours
    Il sera donc systématiquement retiré à la fin de cette période
2. Reminder
  Système qui rappelle quotidiennement au médecin et à l’infirmière qu’un dispositif médical est présent
  Meddings J. et al. Systematic review and meta-analysis. CID 2010;51:550-560
Prévention infections CVP ?

## Slide 44
Check-list de l’insertion des cathéters périphériques
Eléments à valider:
  Evaluation du besoin d’un cathéter périphérique+++
  Hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique et port de gants non stériles et non talqués avant de réaliser la procédure et après retrait des gants
  Désinfection de la peau (2 temps si macroscopiquement propre ou 4 temps) en laissant à l’antiseptique le temps de sécher (Question de la chlorhexidine 2%???)
  Insertion aseptique du cathéter sécurisé
  Fixation du cathéter
  Couverture du cathéter par un pansement transparent
  Date et heure de pose du cathéter placés sur le pansement

## Slide 45
Check-list de l’entretien des cathéters périphériques
Effectuer une friction avec une solution hydro-alcoolique avant et après tout contact avec le patient, avant toute manipulation de la ligne veineuse, site d’injection
Vérifier quotidiennement si le cathéter est toujours nécessaire
  Si ce n’est pas le cas le cathéter doit être enlevé
Examen du site d’insertion au moins 1 fois / jour pour rechercher des signes d’infection
Un pansement transparent, intact, adhérent et sec doit être présent
Les tubulures doivent être remplacées immédiatement après administration de sang ou de produits sanguins et toutes les 72 heures pour les autres produits si nécessité de garder le CVP
Manipulation de la ligne veineuse, raccords, sites d’injection à l’aide de compresses stériles imbibées d’antiseptique alcoolique
Les cathéters périphériques doivent être retirés:
  après 72 à 96 heures ou plus tôt s’ils ne sont plus utiles !!!

## Slide 46
Recommandations pour la prévention des infections associées aux cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés
2019

## Slide 47: Introduction - Prévalence
Les cathéters périphériques vasculaires et sous cutanés sont des dispositifs invasifs largement utilisés dans nos établissements de soins.
Lors de l’enquête nationale de prévalence des Infections Associées aux Soins (IAS) de
2017
▫ sur 80 998 patients hospitalisés un jour donné
19 217 (24%) étaient porteurs d’un cathéter périphérique
et 3286 (4%) d’un cathéter sous cutané
Chiffres que l’on peut rapporter aux 12,7 millions de patients hospitalisés en France en 2017
3

## Slide 48: Prévention
Leur prévention concerne les établissements de santé et médicaux sociaux et la ville
Elle est d’ailleurs inscrite
▫ Dans le PROPIAS 2015 notamment dans son axe 3 « Réduire les risques infectieux associés aux actes invasifs tout au long du parcours de santé »
▫ Ainsi que dans les nouvelles missions nationales des CPIAS sous la coordination de Santé Publique France, incitant notamment à participer à SPIADI (Surveillance et Prévention des Infections Associées aux Dispositifs Invasifs) proposée par le CPIAS Centre Centre Val de Loire.
4

## Slide 49: Complications
Leurs complications infectieuses, bien que moins surveillées et sûrement moins fréquentes que celles liées aux cathéters centraux n’en sont pas moins un sujet de préoccupation pour nous tous.
Dans une récente revue de la littérature,
▫ Incidence des bactériémies sur CVP autour de 0.2% ou 0.5 / 1000 jours de cathéters
▫ Cathéters périphériques = 22% de toutes les bactériémies sur cathéter
Mermel et al. Clin Infect Dis. 2017
5

## Slide 51
SF2H 2019

## Slide 52
SF2H 2019
20

## Slide 53
2021

## Slide 54
SF2H 2019

## Slide 55
Valves, connectiques, ligne de perfusion (manipulation, changement)

## Slide 56
SF2H 2019
24

## Slide 57
SF2H 2019
25
Que choisir ??
Intérêt dans la prévention du RI non démontré ?
Modèle à privilégier ?
Littérature scientifique dense mais
▫ Étude faible puissance
▫ Biais ++
Spécificité des valves bidirectionnelles Littérature :
Durée : de 5 à 30 secondes
Temps de friction souvent non respecté

## Slide 58: Différents mécanismes de déconnection
clamper la voie veineuse
déconnecter la seringue
déclamper la voie veineuse
1. déconnecter la seringue
26

## Slide 59
SF2H 2019
27
Quid des capuchons imprégnés ?
Littérature scientifique :
études avec biais (biais de publication identifiés par les auteurs, biais de confusion car modèle de valve non précisé)
→ a ce jour pas d’arguments scientifique
en faveur pour la prévention du RI

## Slide 60
SF2H 2019
Image OMEDIT

## Slide 61
SF2H 2019
30
Configuration de la ligne de
perfusion
La plus simple possible selon schéma thérapeutique du patient
… mais pas trop simple !
Doit permettre de ne jamais manipuler l’embase du cathéter

## Slide 62
SF2H 2019
31
La ligne de perfusion principale = changement jusqu’à la connexion proximale
▫ Si manipulation de l’embase = retrait du cathéter
Vérifier les recommandations fabriquant // délai d’utilisation des DM

## Slide 63: Fixation du cathéter
Pour les CVP
▫ Bandelette adhésives stériles
Pour la fixation de tous type de midline
▫ Utilisation d’un fixateur adhésif
▫ Changement du fixateur tous les 8 jours (ou plus si souillé…)
ALTERNATIVES ?
▫ Système d’ancrage (midline?)
🞄 Bibliographie récente
🞄 Manipulation « douloureuse »
🞄 Éléments de réflexion en annexe dans le guide
▫ Colle cutanée (ts cathéter?)
🞄 Fixation des cathéters n’est pas dans les indication d’utilisation
🞄 Réduit les déplacement de cathéter
MAIS intérêt dans la prévention du risque infectieux non démontré dans littérature scientifique à ce jour
32
SF2H 2019

## Slide 64
32

## Slide 65
32

## Slide 66
32
11 études portant sur l’évaluation de la fréquence
optimale des CVP :
3 essais interventionnels randomisés
7 études observationnelles
quelques études de bundles de mesures, comprenant parfois la fréquence de changement mais dont l’intérêt est limite.
Etudes réalisées en prenant la survenue
d’une veinite comme critère de jugement principal, parfois avec un critère infectieux secondaire (infection locale ou bacteriemie)

## Slide 68
SF2H 2019
42
Accès avec prolongateur intégré
Accès sans prolongateur intégré

## Slide 69
SF2H 2019
43

## Slide 70
SF2H 2019
44

## Slide 71
44
SF2H 2019
45

## Slide 73
SF2H 2019
47

## Slide 74
SF2H 2019
48

## Slide 75
SF2H 2019
49

## Slide 76
Cathéters centraux

## Slide 77
Cathéters centraux à insertion périphérique (PICC ou PICC-Line)
= Peripheral Inserted Central Cathéter

## Slide 78
Cathéter veineux inséré dans une veine périphérique profonde du bras, …
….Dont l’extrémité est placée à la terminaison de la Veine Cave Supérieure
Depuis le début des années 90, largement utilisés aux USA… et en France
Cathéter Central à Insertion Périphérique (CCIP)

## Slide 79
Comment se pose un PICC-line?
Un PICC-line est posé dans les veines du membre supérieur,
  - Sous anesthésie locale
  - De préférence, par repérage écho. d’une veine profonde du bras
en préférant la veine basilique,
à défaut la veine humérale (brachiale)
en dernier recours, la veine céphalique peut être utilisée
Il n’y a pas de consensus sur le choix du bras non dominant

## Slide 80
La pose d’un PICC-line peut être réalisée :
  dans une salle à empoussièrement maîtrisé (bloc opératoire)
  en salle de radiologie interventionnelle
  en réanimation
    Avec un contrôle radiologique à la fin
    Longueur ajustable par le poseur
Comment se pose un PICC-line?

## Slide 81
Toutes disciplines confondues, un PICC-line peut être proposé:
dès qu’un abord veineux fiable d’une durée attendue supérieure ou égale à 7 j consécutifs est nécessaire (à la place d’un accès périphérique), et si la durée du traitement prévue est inférieure ou égale à 3 mois, chez l’adulte et l’enfant
chez un patient atteint de thrombopénie ou de neutropénie
chez un patient refusant une chambre implantable (CCI) ou en cas de contre-indication temporaire d’une CCI
chez un adulte ou un enfant traité à domicile
Recommandations de la Société Française d’Hygiène Hospitalière
Quand utiliser un PICC-line?

## Slide 82
Dans le monde en 2011, nombre de PICC-Line posés:
•USA 2 500 000 Geste infirmier
•UK 70 000
•Italie 30 000
•Espagne 15 000
•Scandinavie 13 000
•France 7 000 Geste médical, protocole de coopération IADE Lyon
Depuis 5 ans, manipulateurs radio. aussi
Nombre de pose en augmentation constante
•Benelux 5 000
•Allemagne 2 000
Combien de PICC-line sont posés en une année?
Qui les pose?
    Plein essor dans les années 90 en Amérique du Nord
    Introduction sur l’AP-HM durant la deuxième moitié des années 2000

## Slide 83
La pose d’un PICC est réalisée dans des conditions d’asepsie chirurgicale :
  Hygiène des mains
  Habillage de l’opérateur
Le patient bénéficie d’une préparation cutanée adaptée aux recommandations de la SFHH:
  Préparation préopératoire
  Modalités de dépilation
  Champs larges
  Antiseptique alcoolique
  Respect des temps…
Le patient porte un masque chirurgical et une coiffe
Comment prévenir les infections de PICC-line lors de la pose ?

## Slide 84
Le pansement initial protégeant le site d’insertion du PICC est
stérile et absorbant
en raison des exsudations ou saignements à la pose
Une désinfection des mains par friction
avec un produit hydro-alcoolique est réalisée
avant toute manipulation du pansement
Toutes les compresses utilisées pour les manipulations
    doivent être stériles
Comment prévenir les infections de PICC-line lors de l’entretien ?

## Slide 85
24 heures après la pose si compresse ou Mépore* à l’insertion
(visibilité du point de ponction)
Réfection tous les 8 jours
- Sans délai si pansement décollé, souillé, humide ou sanglant
Fréquence de changement du pansement PICC-line ?

## Slide 86
Toutes les manipulations sont effectuées de façon
aseptique et après une désinfection des mains par friction hydro-alcoolique
Elles sont limitées et regroupées autant que possible
Pour la manipulation de toute connexion de la ligne veineuse, des compresses stériles imprégnées d’un antiseptique alcoolique sont utilisées
Comment manipuler les lignes de PICC-line ?

## Slide 87
La traçabilité est une obligation légale quel que soit le lieu de prise en charge du patient porteur de PICC-line
La traçabilité/compte rendu de la pose du PICC s’appuie sur le dossier du patient ET la fiche de suivi ou le carnet de surveillance
En établissement de santé (HAD compris), la traçabilité des soins s’appuie sur le dossier patient ET la fiche de suivi ou carnet de surveillance
Pour le patient à domicile, la traçabilité des soins s’appuie sur la fiche de suivi ou carnet de surveillance
Surveillance clinique et traçabilité pour les PICC-line ?

## Slide 88
- Porter des manches amples
- Eviter les charges lourdes au niveau du bras
- Douche déconseillée sauf si « protège plâtre » de bras
- Risque de retrait inopiné
Quelle éducation / information du patient porteur de PICC-line ?

## Slide 89
  - Marseille AP-HM 2006-2007
Complications infectieuses PICC-line ?

## Slide 90
Bordeaux 2010-2011
Suivi prospectif de 7 mois
  267 PICC dont 200 suivis jusqu’à l’ablation
  Médiane maintien: 17 j
    Antibiothérapie 68% / Chimiothérapie 9%
Retrait prématuré: 68 soit 34%
  Obstruction: 16
  Retrait accidentel: 14
  Thrombose: 5
  Autre problème cutané: 9
  Inconnu: 4
  Infection prouvée/probable: 20 (10%), dont:
    ILC: 0,64/1000JKT
    BLC: 0,86/1000JKT
Leroyer et al. Med Mal Infect 2013;43:350-5
Complications infectieuses PICC-line ?

## Slide 91
2010 : 39 / 1330 soit 2.93 %
2011 : 59 / 1547 soit 3.81 %
2012 : 47 / 1655 soit 2.83 %
2013 : 29 / 1600 soit 1.81 %
2014 : 28 / 1859 soit 1.50 %
2015 : 22 / 1748 soit 1.25 %
2016 : 34 / 1595 soit 2.13 %
Global : 258 / 11 334 soit 2.27 %
Incidence / an Bactériémie liée au PICC-line :
Bessis et al. Medicine 2020
Complications infectieuses PICC-line ?

## Slide 92
Bactéries identifiées parmi les cas de bactériémies sur PICC-line de 2010-2016
Bessis et al. Medicine 2020
Complications infectieuses PICC-line ?

## Slide 93
Antibiothérapie
Monitoring de progression de l’infection
→ Ablation du cathéter
Prise en soin des complications infectieuses PICC-line ?

## Slide 94
- Ablation comme un cathéter périphérique
Procédure indolore
- A l’hôpital ou à domicile
Médecin ou infirmière entrainée pour pouvoir gérer les complications
- Résistance due à un spasme veineux
Ne pas forcer sur le cathéter
- Mesurer le cathéter et comparer sa longueur
Examen du bout du cathéter
- Compression du point de ponction avec une compresse stérile
Pansement pendant 24 heures
Comment retirer un PICC-line ?

## Slide 95
Chambre à Cathéter Implantable
(CCI)
Port-à-Cath
(PAC)

## Slide 96
Qu’est-ce qu’une chambre implantable?
- Boitier (réservoir ou chambre) implanté en sous cutané et raccordé à un cathéter veineux central
- KT veineux central: tuyau stérile très fin biocompatible, 1 - 2 mm de diamètre et d'une vingtaine de centimètres de long
Introduit le plus souvent dans une veine de la base du cou : Veine céphalique, veine sous-clavière, veine jugulaire interne
- A chaque utilisation: piquer la peau pour accéder à la chambre
- Aiguille utilisée= aiguille de Huber®, aussi appelée Gripper® ou aiguille pour chambre implantable, restant souvent en place 5 à 7 j

## Slide 97
Apparue dans les années 1980
45 000 CCI (PAC ou CIP) posées par an en France (données 2011)
- Traitements de longue durée (>3 mois) nécessitant un accès au réseau veineux
  - Chimiothérapie,
  - Nutrition parentérale,
  - Traitement anti-infectieux
  - Meilleures conditions de confort et de sécurité pour le patient et pour l’équipe soignante, par rapport aux cathéters veineux centraux
Quand utiliser une chambre implantable?

## Slide 98
- Selon les établissement de santé:
Chirurgien
Médecin anesthésiste
Voir radiologue
- Le plus souvent sous anesthésie locale, parfois sous AG
- Dans une salle à empoussièrement maîtrisé dans des conditions d’asepsie chirurgicale
Intervention dure en moyenne 30 minutes
RX de contrôle
Qui pose les chambres implantables?

## Slide 99
Lebeaux D et al., Medicine, 2012
1728 PAC  72 infections sur PAC (4,2%) et 2 endocardites (0,12%)
PAC : haut taux de morbidité : 18% de choc septique ou sepsis sévère (mortalité à 12 semaines: 46%)
Etude observationnelle prospective à Paris, de 2009 à 2010

## Slide 100
Acte opératoire programmé, exécuté par un opérateur entraîné ou encadré
Pose réalisée dans une salle à empoussièrement maîtrisé dans des conditions d’asepsie chirurgicale
Préparation du site opératoire avant la pose selon les recommandations en vigueur et le protocole de l’établissement pour toute intervention chirurgicale :
Hygiène corporelle (douche ± shampooing)
Dépilation chimique ou à la tondeuse (uniquement si nécessaire)
Préparation du site opératoire avec un antiseptique alcoolique
Conditions de pose des chambres implantables?

## Slide 102
Prévention du risque infectieux (CLIN AP-HM):
- Indications d’utilisation d’un CCI?
- Hygiène des mains
Friction à la solution hydro-alcoolique avant et après toute manipulation
- Tenue du soignant et du patient
- Gestion du CCI
Pose du gripper sécurisé
Manipulation de la voie veineuse
Retrait de l’aiguille
- Surveillance
- Entretien
- Traçabilité
Prévention des infections de chambres implantables?

## Slide 103
- Respect des précautions standard tout au long du soin
- Le soignant, tenue propre et adaptée au secteur d’activité
- Port du masque chirurgical systématique pour le soignant et le patient
- Si patient aplasique ou neutropénique coiffe plus surblouse pour le soignant et une coiffe pour le patient
- Port de gants stériles lors de la pose de perfusion sur CCI
Prévention des infections de chambres implantables?

## Slide 104
- Antisepsie en 5 temps
- 4 premiers temps d’antisepsie de la peau réalisés à main nue
nettoyage avec une solution antiseptique moussante
rinçage à l’eau stérile à usage unique
essuyage avec des compresses stériles
antisepsie avec une solution antiseptique dermique alcoolique (2 applications ) et laisser sécher
- Avec une seringue remplie de sérum physiologique: purger le système aiguille sécurisé + robinet / prolongateur (avec gants stériles)
- Passer une 2ème couche d’antiseptique dermique alcoolique, laisser sécher
- Mettre le champ stérile troué (avec gants stériles)
- Manipulation de la ligne veineuse et du site, compresses stériles imbibées d’antiseptique dermique alcoolique (avec gants stériles)
- Pansement occlusif
Comment poser une perfusion sur chambres implantables?

## Slide 105
Changement des tubulures et rampes
Toutes les 72 heures
et
De façon systématique après l’administration de produits sanguins labiles ou soluté lipidiques
Pas d’indication de verrou antibiotique, ni anticoagulant
Manipulation des lignes veineuses de chambres implantables?

## Slide 106
- Effectuer à la fin du traitement et/ou au plus tard
tous les 7 jours maximum (perfusion continue)
- Hygiène des mains par friction à la SHA et utilisation de gants non stériles
- Application d’un antiseptique dermique alcoolique
- Pression positive sur le piston de la seringue
- Verrouillage après retrait du système de sécurité
- Pose d’un pansement stérile (24h)
Comment retirer l’aiguille de chambres implantables?

## Slide 107
- Surveillance quotidienne du point de ponction
• douleur
• rougeur
• œdème
• écoulement
Réfection du pansement tous les 5 à 7 jours ; systématiquement si pansement décollé ou souillé
- Rinçage de la chambre à l’aide d’une seringue remplie de sérum physiologique après retrait de l’aiguille
- Purge de la ligne veineuse à chaque pose de perfusion
- Traçabilité écrite sur le dossier de soin et livret CCI
Surveillance / Réfection / Traçabilité : chambres implantables?

## Slide 109
Stratégies de prévention ?

## Slide 110
Hygiène des mains
Socle de la prévention des BAC lors de l’insertion et de l’entretien du cathéter
Interventions:
  Assurer l’accès facile aux solutions hydro-alcooliques et à des lavabos
  Former le personnel soignant et les patients
  Réaliser des audits de bonne pratique de l’hygiène des mains, particulièrement avant et après contact avec des cathéters centraux
  Restitution la plus rapide possible des résultats de l’audit (Formation!)

## Slide 111
Taux important de Cathéters non justifiés :
1,8% USI
8,5% hors USI
Limiter les indications!!!
Trick WE. Infect Control Hosp Epidemiol 2012
Quelles stratégies de prévention?

## Slide 112
Stop orders
– Prescription médicale limitée dans le temps
– Un cathéter périphérique est prescrit pour 72-96 heures max
2. Reminder
– Système rappelant quotidiennement au médecin et à l’infirmière qu’un dispositif médical est présent (AXIGATE +++)
Meddings J et al. Clin Infect Dis 2010
Quelles stratégies de prévention?

## Slide 113
Quelles stratégies de prévention DIVLD ?

## Slide 114
Check liste avec Date de pose
Friction chirurgicale Solution Hydro-alcoolique ou lavage chirurgical
Habillage chirurgical et opérateur entraîné (BO si CCI)
Préparation cutanée en 4 temps, champ opératoire large
  Nettoyage (savon antiseptique)
  Rincage (eau stérile)
  Séchache (compresses stériles)
  Antiseptique alcoolique
Kit de pose avec matériel complet
Pansement stérile transparent semi perméable
Contrôle Radiologique et Echographique (PICC-line)
Quelles stratégies de prévention DIVLD?

## Slide 115
Quelles stratégies de prévention DIVLD ?

## Slide 116
    Antiseptique alcoolique :
      Povidone alcoolique > Povidone iodée
      Povidone alcoolique > chlorhexidine 0,5%
      Chlorhexidine 2% > Povidone iodée ou alcool 70%
      Chlorhexidine alcoolique 2% > Povidone alcoolique
Mimoz O et al. Crit Care Med 1996; Maki DG et al. Lancet 1991; Parienti I et al. Crit Care Med 2004; Humar RO et al. Clin Infect Dis 2000; Mimoz O et al. Lancet 2015
Quelles stratégies de prévention DIVLD ?

## Slide 117
Michigan Keystone Project
• Diminution de 66% des BLC dans 103 réanimations de l’état du Michigan
• Interventions :
– Hygiène des mains
– Barrière maximale lors de l’insertion
– Antisepsie cutanée à la chlorhexidine alcoolique
– Eviter le site fémoral
– Retirer les cathéters inutiles
– Utilisation des check-lists
– Promotion de la sécurité des patients
Pronovost P et al. N Engl J Med 2006
Quelles stratégies de prévention en réanimation ?

## Slide 118
Pronovost P et al. N Engl J Med 2006
Quelles stratégies de prévention en réanimation ?

## Slide 119
Recommandations SRLF 2002 :
- L’utilisation de cathéters imprégnés d’agents anti- infectieux n’est pas recommandée en première intention.
- Utilisation de cathéters imprégnés est à réserver aux unités où l’incidence des ILC demeure élevée malgré l’implantation et/ou le renforcement des mesures préventives recommandées qui ne font pas appel aux anti-infectieux.
  Persistance d’un risque d’ILC élevé
  Patient avec un abord veineux limité avec une ILC récurrente ou un antécédent d’ILC
- L’utilisation de cathéters imprégnés d’antibiotiques est conditionnée par des études complémentaires (point non résolu)
Quelle place pour les cathéters imprégnés d’antiseptiques ?

## Slide 120
Prise en soins des infections liées aux cathéters et bactériémies liées aux cathéters ?

## Slide 121
Associer systématiquement un traitement antifungique si présence d’au moins un des critères suivants :
  sepsis sévère
  nutrition parentérale
  utilisation prolongée d’antibiotiques à large spectre
  hémopathie
  transplantation de moelle ou d’organe solide
  colonisation à Candida spp multisite
ETT et fond d’oeil impératifs
Durée de traitement: 14j après négativation des hémocultures
Candidémie ?

## Slide 122
  Sepsis / Choc septique (+/- nutrition parentérale ,, utilisation prolongée d’antibiotiques à large spectre, hémopathie, transplantation de moelle ou d’organe solide, colonisation à Candida spp multisite)
Vancomycine 30mg/kg/j
Tazocilline 4gx3/j
Caspofungine 70mg IO puis 50mg IV /j
Pas de signe de gravité
Vancomycine 30mg/kg/j
Tazocilline 4gx3/j
 Puis adapté aux documentations par hémocultures
Traitement empirique ?

## Slide 123
Hémocultures de contrôle systématiques à 48-72h de traitement
Rechercher une localisation profonde (ETT / ETO / TEP-scanner, Scanner thoraco-abdomino-pelvien, IRM rachis si douleur, doppler sur le trajet de la voie +/- FO) si :
  Bactériémie à Staphylococcus aureus ou candidémie
  Bactériémie persistante à Enterococcus spp., Staphylocoques à coagulase-négative, Bacilles Gram-négatifs
Quel bilan complémentaire ?

## Slide 124
Après ablation du cathéter et première hémoculture négative
Staphylocoque à coagulase négative :
  - 3 jours si apyrexie et absence de matériel endovasculaire
  - La seule ablation du cathéter peut suffire en fonction de l’évolution clinique (sur avis spécialisé)
Streptocoque, entérocoque, et bacilles à Gram négatif : 7 jours
Staphylococcus aureus : 14 jours (thrombophlébite septique : 21 jours)
Candida spp. : 14 jours
Quelles durées de traitement ?

## Slide 125
Cathéter laissé en place associé à un verrou antibiotique :
Streptocoque, entérocoque, staphylocoque à coagulase négative et bacilles à Gram négatif : 10 jours de traitement systémique
Durée du verrou associé : 10 jours
Quelles durées de traitement ?

## Slide 126
Entérobactéries :
Relais PO précoce possible, ++ avec molécule de bonne biodisponibilité (FQ, Bactrim… )
Staphyloccocus aureus :
Relais après obtention de l’antibiogramme, négativation des hémocultures, stabilisation hémodynamique : Ofloxacine-rifampicine possible
Candidémie :
Relais PO possible si patient non-neutropénique et nati-fongigramme (TRIFLUCAN 800 mg puis 400 mg x 1/j
Mode d’administration ?

## Slide 127
Sepsis (quick SOFA≥2) ou choc septique.
Atteinte extra luminale : infection de poche, tunnéllite que l’on ne peut espérer stériliser avec une antibiothérapie seule
Localisation secondaire (thrombophlébite, spondylodiscite, endocardite…)
S. aureus ou Candida sp.
Retrait cathéter ?

## Slide 128: Définitions – verrou antibiotique
Verrou continu | Verrou intermittent | Verrou dynamique
Antibiotique à forte concentration laissé en place dans la lumière du cathéter 24 h/24 Le CIVLD n’est pas utilisé pendant toute la durée du traitement (10 jours) | Après 72 h de verrou continu, si amélioration clinique, l’antibiotique n’est laissé en place dans la lumière du CIVLD que 12 h /24 (au minimum) Objectif = permettre d’administrer en alternance d’autres produits (nutrition parentérale, …) | Perfusion continue à la seringue électrique sur le CIVLD de vancomycine à forte concentration. La lumière interne du cathéter est en contact continu avec une concentration de vancomycine > 100 CMI
CIVLD = cathéters intra-vasculaire de longue durée

## Slide 129: Verrou antibiotique – indications
Un verrou curatif est une option pour traiter une infection non compliquée liée à un CIVLD, à staphylocoque à coagulase négative ou entérocoque
Un verrou curatif peut être envisagé pour traiter une infection non compliquée liée à un CIVLD à entérobactéries (avec réserve chez les patients neutropéniques)
Un verrou curatif peut être discuté au cas par cas pour traiter une infection non compliquée liée à un CIVLD à Pseudomonas aeruginosa (avec réserve chez les patients neutropéniques)
CIVLD = cathéters intra-vasculaire de longue durée (cathéter à chambre implantable; cathéter veineux central tunnélisé)
Mermel LA et al. Clin Infect Dis. 2009 Jul 1;49(1):1-45; Funalleras G et al. Clin Infect Dis. 2011 Nov;53(9):e129-32.

## Slide 130: Verrou antibiotique – indications
Un verrou préventif peut être envisagé en cas de bactériémie sur cathéter récurrente au même microorganisme malgré l’application des autres mesures de prévention si le CIVLD ne peut être retiré
  Chez les patients neutropéniques : indication de verrou préventif sur la durée de la neutropénie
  Chez les autres patients, durée du maintien du cathéter
O’Grady NP et al. Clin Infect Dis. 2011 Apr 1;52(9):e162

## Slide 131: Verrou antibiotique – contre-indications
Absence de documentation microbiologique
Indication de retrait du CIVLD :
Documentation à S. aureus ou Candida sp.
Complications locales (tunnellite, Infection de loge), loco-régionales (thrombophlébite septique, EI, IOA) et/ou systémiques (sepsis, choc septique)
Présence de matériel prothétique (valve cardiaque, stimulateur cardiaque, prothèse articulaire ou vasculaire)
CIVLD = cathéters intra-vasculaire de longue durée (cathéter à chambre implantable; cathéter veineux central tunnélisé)
EI = endocardite infectieuse; IOA = infection ostéo-articulaire
Mermel LA et al. Clin Infect Dis. 2009 Jul 1;49(1):1-45; Funalleras G et al. Clin Infect Dis. 2011 Nov;53(9):e129-32.

## Slide 132: Verrou antibiotique – modalités
Le verrou antibiotique est changé toutes les 48 h pour réduire la fréquence des manipulations, en accord avec la stabilité de la solution; Il n’y a pas de bénéfice à le changer toutes les 24 h
Le CIVLD ne doit pas être utilisé pendant les 72 premières heures du verrou et idéalement pendant toute la durée du traitement
Si le CIVLD est l’unique abord vasculaire, que son usage est indispensable et en cas d’amélioration clinique, un verrou intermittent est possible après 72h de traitement
En l’absence d’autre abord vasculaire, pour les ILC nécessitant une antibiothérapie systémique par vancomycine, un verrou dynamique de vancomycine peut être envisagé
La durée totale du traitement par verrou est de 10 jours
CIVLD = cathéters intra-vasculaire de longue durée (cathéter à chambre implantable; cathéter veineux central tunnélisé)
Lebeaux D et al. Infect Dis Now. 2021 May;51(3):236-246.

## Slide 133: Verrou antibiotique – modalités
Examen Direct | Antibiotique | Solvant reconstitution | Solvant dilution | Concentration finale | Volume verrou* | Stabilité à 37°C
Cocci à Gram positif | Vancomycine poudre 125 mg | 10 mL NaCl 0,9 % | NA | 12,5 mg/mL | 3 mL | 48 h
Bacilles à Gram négatif | Amikacine 50 mg/1mL | NA | 1 mL dans 9 mL NaCl 0,9% | 5 mg/mL | 3 mL | 48 h
Bacilles à Gram négatif | Gentamicine 40 mg/2mL | NA | 2mL dans 6 mL NaCl 0.9% | 5 mg/mL | 3 mL | 48 h
Préparation effectuée en extemporané (juste avant l’injection), le volume restant de la préparation ne sera pas conservé
Lebeaux D et al. Infect Dis Now. 2021 May;51(3):236-246.

## Slide 134: Verrou antibiotique – modalités
Instillation locale
volume restreint (2 à 3 ml)
solution antibiotique fortement concentrée (100 à 1000 x CMI)

## Slide 135: Verrou antibiotique – modalités
Lebeaux D et al. Infect Dis Now. 2021 May;51(3):236-246.

## Slide 136: Verrou antibiotique – modalités

## Slide 137: Verrou antibiotique – stratégies thérapeutiques
Colonisation du CIVLD : traitement par verrou antibiotique seul durant 10 jours
Infection probable à staphylocoque à coagulase négative ou à entérocoque: traitement par verrou antibiotique seul durant 10 jours, sauf si :
  Neutropénie fébrile
  Persistance d’une fièvre à 48h de cette stratégie et/ou apparition d’hémocultures périphériques positives.
  Dans ces deux situations, adjonction d’une antibiothérapie systémique active sur le microorganisme identifié
Infection probable à BGN : antibiothérapie systémique indispensable
CIVLD = cathéters intra-vasculaire de longue durée (cathéter à chambre implantable; cathéter veineux central tunnélisé)
Lebeaux D et al. Infect Dis Now. 2021 May;51(3):236-246.

## Slide 138: Verrou antibiotique – critères d’échec
1 seul des critères ci-dessous suffit à définir l’échec
≥ J4 du traitement par verrous : fièvre attribuée à l’ILC et/ou persistance d’hémoculture(s) positive(s) au même microorganisme
24h ou plus après la fin du traitement par verrou : hémoculture(s) positive(s) au même microorganisme
Au cours ou décours du traitement par verrou : localisations septiques secondaires (endocardite, embols septiques…)
Échec = ablation systématique du CIVLD
ILC = infection liée au cathéter; CIVLD = cathéters intra-vasculaire de longue durée
Lebeaux D et al. Infect Dis Now. 2021 May;51(3):236-246.

## Slide 139: Verrou antibiotique – surveillance
Clinique : signes généraux d’infection, complications locales ou loco-régionales
Microbiologique :
  une paire d’hémocultures sur CIVLD et en périphérie à J4 du début du verrou
  une paire d’hémocultures sur CIVLD à J11 (lendemain de l’arrêt des verrous)
  une paire d’hémocultures sur CIVLD juste avant la réutilisation ultérieure du CIVLD
Lebeaux D et al. Infect Dis Now. 2021 May;51(3):236-246.

## Slide 140: Verrou antibiotique – surveillance
Chronologie des hémocultures de contrôle sur le CIVLD

## Slide 141: Critère de réutilisation CIVLD
Apyrexie
Pas de signes locaux d’infection
Hémoculture fin de traitement (J11), négative à 48 h (J13)
En cas de nécessité de verrou intermittent à partir de J4
Lebeaux D et al. Infect Dis Now. 2021 May;51(3):236-246.

## Slide 142
IHU Méditerranée Infection
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
cassirnadim@gmail.com